| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Rilevamento delle pressioni alla stazione di controllo |  |  |  |
| 1.5.2 | Verifica dello stato delle valvole di controllo e allarme |  |  |  |
| 1.5.3 | Prova di funzionamento dei segnalatori di allarme |  |  |  |
| 1.5.4 | Prova di tenuta delle valvole di non-ritorno |  |  |  |
| 1.5.5 | Controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio |  |  |  |
| 1.5.6 | Prova delle alimentazioni |  |  |  |
| 1.5.7 | Verifica delle scorte |  |  |  |

1.5) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO: SPRINKLER – Operazioni semestrali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.8 | Verifica che siano rispettate le prestazioni di progetto richieste dalle aree |  |  |  |
| 1.5.9 | Controllo pressioni manometro |  |  |  |
| 1.510 | Controllo della corretta tenuta del certificato di installazione |  |  |  |

NOTE: