| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Ispezione visiva generale |  |  |  |
| 2.1.2 | Verifica del corretto fissaggio meccanico |  |  |  |
| 2.1.3 | Verifica della regolare alimentazione e funzionalità |  |  |  |

2.1) CENTRALI DI RIVELAZIONE – Operazioni settimanali

NOTE: