| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4 | Controllo efficienza di tutte le segnalazioni ottico/acustiche con test di prova |  |  |  |
| 2.1.5 | Verifica gruppo alimentazione e impianto a esso collegato |  |  |  |
| 2.1.6 | Capacità di ricezione segnali di allarme proveniente dai rivelatori |  |  |  |
| 2.1.7 | Capacità di ricezione segnali di allarme proveniente dai punti di allarme manuali |  |  |  |
| 2.1.8 | Capacità della centrale nell'attivare i mezzi di allarme |  |  |  |
| 2.1.9 | Capacità della centrale nell'attivare l’impianto di spegnimento incendio |  |  |  |

2.1) CENTRALI DI RIVELAZIONE – Operazioni mensili

NOTE: