| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Ispezione e verifica efficienza rete principale e suoi componenti |  |  |  |
| 2.4.2 | Prova di funzionamento con alimentazione elettrica secondaria |  |  |  |
| 2.4.3 | Verifica tempo di attivazione alimentazione secondaria (<15 sec.) |  |  |  |
| 2.4.4 | Prova del sistema con alimentazione secondaria per h 72 con contemporaneo funzionamenti dei segnalatori di allarme per almeno 30 min. |  |  |  |
| 2.4.5 | Verifica funzionalità gruppo di ricarica delle batterie |  |  |  |

2.4) ALIMENTAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA – Operazioni semestrali

NOTE: