| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Ispezione e verifica efficienza rete principale e suoi componenti |  |  |  |
| 2.5.2 | Prova di funzionamento con alimentazione elettrica secondaria |  |  |  |
| 2.5.3 | Verifica tempo di attivazione alimentazione secondaria (<15 sec.) |  |  |  |

2.5) PUNTI MANUALI DI SEGNALAZIONE – Operazioni semestrali

NOTE: