| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Controllo visivo che non vi siano danni evidenti alle tubazioni e che tutti i comandi ed i componenti operativi siano perfettamente tarati e non risultino danneggiati |  |  |  |
| 3.1.2 | Verifica che il dispositivo di sicurezza presente sul comando di attivazione manuale sia inserito |  |  |  |
| 3.1.3 | Verifica dei valori indicati dai manometri |  |  |  |
| 3.1.4 | Verifica assenza di segnalazione di guasto o anomalia sulla centrale di rivelazione |  |  |  |

3) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS – Operazioni settimanali

NOTE: