| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.6 | Ispezione esterna delle tubazioni per verificarne le condizioni. Sostituire o sottoporre a prova a pressione e riparare le tubazioni che mostrano corrosione o danni meccanici |  |  |  |
| 3.1.7 | #### Controllo di tutte le valvole di comando per verificare la funzione manuale e relativamente alle valvole automatiche per verificare l’efficienza della loro funzione automatica |  |  |  |
| 3.1.8 | Ispezione esterna dei contenitori, per eventuali danneggiamenti o modifiche non autorizzate e per danni alle tubazioni del sistema |  |  |  |
| 3.1.9 | Riempire o sostituire contenitore gas estinguente nel caso in cui il manometro mostri una perdita di pressione maggiore del 5% (operazione da effettuare minimo semestralmente) |  |  |  |

3) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS – Operazioni semestrali

NOTE: