1.1) GENERATORI DI CALORE E COMBUSTIBILE GASSOSO – Operazioni annuali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Accertamento tenuta del portellone con eventuale sostituzione delle relative guarnizioni |  |  |  |
| 1.1.2 | Accertamento tenuta della camera di combustione con eventuale ripristino della tenuta tra gli elementi |  |  |  |
| 1.1.3 | Misura del rendimento con analisi della combustione |  |  |  |
| 1.1.7 | Pulitura del generatore con asportazione meccanica o chimica della combustione |  |  |  |
| 1.1.8 | Accurata pulitura fra le alette |  |  |  |
| 1.1.9 | Eliminazione delle incrostazioni calcaree nei tubi di passaggio acqua |  |  |  |
| 1.1.10 | Pulitura della camera di combustione ed eventuale ripristino del rivestimento refrattario |  |  |  |
| 1.1.11 | Accertamento dello stato della coibentazione del generatore |  |  |  |
| 1.1.12 | Pulitura del mantello esterno del generatore con ripristino della verniciatura ove necessario |  |  |  |

NOTE: