2.1) GRUPPO ELETTROGENO – Operazioni mensili

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Avviamento manuale del G.E., simulando anche la mancanza di rete e farlo ruotare per circa 1 h |  |  |  |
| 2.1.2 | Controllare il livello elettrolito batterie |  |  |  |
| 2.1.3 | Controllare il livello olio coppa motore |  |  |  |
| 2.1.4 | Controllare il livello acqua del radiatore |  |  |  |
| 2.1.5 | Controllare la tensione delle cinghie ventilatore |  |  |  |

NOTE: