2.4) CABINA MT/BT – Operazioni annuali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.12 | Verifica a vista dell’impianto di terra |  |  |  |
| 2.4.13 | Verifica dell’efficienza dell’impianto di messa a terra nel suo complesso |  |  |  |
| 2.4.14 | Verifica delle piastre di terra e serraggio bulloni |  |  |  |
| 2.4.15 | Verifica stato isolamento cavi |  |  |  |
| 2.4.16 | Controllo delle condizioni di pulizia dei quadri elettrici nel suo complesso (interruttori, contattori, morsettiere, etc.) |  |  |  |

NOTE: