2.5) QUADRO GENERALE – Operazioni semestrali

SEZIONATORI

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione |  |  |  |
| 2.5.2 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie |  |  |  |

INTERRUTTORI

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.3 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione |  |  |  |
| 2.5.4 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie |  |  |  |
| 2.5.5 | Prova di intervento dell’eventuale dispositivo differenziale |  |  |  |
| 2.5.6 | Verifica interblocchi |  |  |  |

STRUMENTI DI MISURA

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.7 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione |  |  |  |
| 2.5.8 | Controllo corretto azzeramento |  |  |  |
| 2.5.9 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie |  |  |  |
| 2.5.10 | Controllo efficienza commutatori e trasformatori di misura |  |  |  |

FUSIBILI

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.11 | Verifica integrità |  |  |  |
| 2.5.12 | Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta (almeno 3 per tipo e portata) |  |  |  |

PROTEZIONI DI CIRCUITO

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.13 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione |  |  |  |
| 2.5.14 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie |  |  |  |
| 2.5.15 | Verifica taratura con trascrizione dei valori sul registro |  |  |  |
| 2.5.16 | Controllo segnalazioni di allarme, di inserzione e disinserzione utenza |  |  |  |

TELERUTTORI

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.17 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione |  |  |  |
| 2.5.18 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie |  |  |  |
| 2.5.19 | Controllo rumorosità |  |  |  |
| 2.5.20 | Verifica efficienza contatti fissi e mobili |  |  |  |

RELE’ AUSILIARI

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.21 | Controllo integrità ed efficienza |  |  |  |
| 2.5.22 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie |  |  |  |

SEGNALATORI

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.24 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie |  |  |  |
| 2.5.25 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione |  |  |  |

TRASFORMATORI AUSILIARI

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.26 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione |  |  |  |
| 2.5.27 | Verifica tensioni ingresso/uscita |  |  |  |
| 2.5.28 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie |  |  |  |

SEZIONE ALLARMI

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.29 | Prova con intervento forzato degli allarmi di macchina |  |  |  |
| 2.5.30 | Verifica degli allarmi sul quadro |  |  |  |
| 2.5.31 | Verifica di avviamento eventuale macchina di riserva |  |  |  |
| 2.5.32 | Verifica trasmissione allarmi a distanza |  |  |  |

SCHEMA ELETTRICO

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.33 | Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche |  |  |  |
| 2.5.34 | Eventuale aggiornamento dell’elaborato con e modifiche riscontrate in fase di verifica |  |  |  |

NOTE: