2.6) QUADRI DI ZONA – Operazioni annuali

I

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.4 | Controllare le condizioni di pulizia dei quadri elettrici nel suo complesso (interruttori, contattori, morsettiere, etc.) |  |  |  |
| 2.6.5 | Verificare integrità dei fusibili |  |  |  |
| 2.6.6 | Controllare lo stato di isolamento delle linee |  |  |  |
| 2.6.7 | Verificare interblocchi |  |  |  |

NOTE: