3.1) COMPRESSORE ERMETICO – Operazioni trimestrali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Controllo delle morsettiere e misura con trascrizione dei valori sul registro dell’assorbimento del compressore a pieno carico e della resistenza preriscaldamento carter olio |  |  |  |
| 3.1.3 | Controllo resistenza di isolamento del motore |  |  |  |
| 3.1.4 | Temperatura olio e consenso termostatico |  |  |  |

NOTE: