3.10) CIRCUITO GAS – Operazioni bimestrali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10.1 | Verifica carica gas refrigerante, eventuale reintegro o ricarica completa previa ricerca ed eliminazione eventuali perdite |  |  |  |
| 3.10.2 | Controllo efficienza e taratura delle valvole di espansione del refrigerante |  |  |  |
| 3.10.3 | Controllo efficienza valvole di intercettazione a solenoide, di by-pass e di ritegno |  |  |  |
| 3.10.4 | Controllo indicatore di umidità ed efficienza filtri disidratatori |  |  |  |

NOTE: