3.2) COMPRESSORE SEMIERMETICO – Operazioni annuali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Controllo giunto tra motore e compressore |  |  |  |
| 3.2.2 | Misura delle vibrazioni del basamento con trascrizioni dati su registro |  |  |  |
| 3.2.6 | Sostituzione intera carica olio con relativo filtro |  |  |  |
| 3.2.7 | Controllo testa di combustione con eventuale pulitura e disincrostazione |  |  |  |

NOTE: