3.4) EVAPORATORE – Operazioni trimestrali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Controllo scambio termico acqua-gas a pieno carico con trascrizione dei valori di temperatura e pressioni sul registro |  |  |  |

NOTE: