7.1) RADIATORI AD ACQUA – Operazioni da effettuare ad inizio stagione

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Controllo tenuta e funzionalità di valvole e detentori |  |  |  |
| 7.1.2 | Verifica dello scambio termico sull’intera superficie ed eventuale sfiato dell’aria residua |  |  |  |
| 7.1.3 | Pulizia della superficie esterna |  |  |  |

NOTE: