7.2) VENTILCONVETTORI – Operazioni bimestrali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1 | Pulizia del filtro aria |  |  |  |
| 7.2.2 | Controllo stato e livello di rumorosità dell’elettroventilatore ed eventuale lubrificazione dei relativi cuscinetti |  |  |  |
| 7.2.3 | Controllo tenuta degli attacchi idraulici ed eliminazione di eventuali perdite d’acqua |  |  |  |
| 7.2.4 | Verifica funzionalità del controllo termostatico. Pulizia della sonda |  |  |  |

NOTE: