7.2) VENTILCONVETTORI – Operazioni annuali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.6 | Controllo integrità ed efficienza delle protezioni elettriche e dei dispositivi di comando (servocomandi e termostati) |  |  |  |
| 7.2.7 | Verifica integrità dei conduttori e del loro isolamento |  |  |  |
| 7.2.8 | Controllo integrità e pulizia interna ed esterna della carenatura |  |  |  |
| 7.2.9 | Controllo integrità e stato di conservazione delle batterie di scambio termico e pulizia delle stesse con spazzolatura delle alette |  |  |  |
| 7.2.10 | Sostituzione del filtro aria |  |  |  |
| 7.2.11 | Verifica efficienza delle valvole di intercettazione acqua |  |  |  |
| 7.2.12 | Controllo assorbimento elettrico alla massima velocità con trascrizione del valore su registro |  |  |  |

NOTE: