7.3) BATTERIA AD ACQUA DI POST-RISCALDAMENTO DA CANALE – Operazioni annuali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.2 | Pulizia meccanica con spazzolatura delle alette dei circuiti lato aria |  |  |  |
| 7.3.3 | Verifica efficienza delle valvole di intercettazione acqua |  |  |  |

NOTE: