7.4) BATTERIA ELETTRICA DI POST-RISCALDAMENTO DA CANALE – Operazioni annuali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.2 | Controllo efficienza e verifica funzionale tramite inserzione manuale ed automatica |  |  |  |
| 7.4.3 | Pulizia degli elementi riscaldanti |  |  |  |
| 7.4.4 | Prova di intervento e verifica del valore di taratura del termostato di sicurezza con trascrizione del valore stesso su registro |  |  |  |

NOTE: