4.7) BACINELLA RACCOLTA CONDENSA – Operazioni annuali

| Cod. | Verifica | Data verifica | Esito | Note ed evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7.2 | Riverniciatura con vernici bituminose e similari per garantire la tenuta all’acqua |  |  |  |
| 4.7.3 | Pulizia della bacinella con rimozione delle incrostazioni, controllo efficienza dello scarico e pulizia della tubazione relativa |  |  |  |

NOTE: