1.1) VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E DI EMERGENZA

| Cod. | Verifica | Ora della verifica | Esito (*) |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N |  |
| 1.1.1 | n. 1 G.E. 1600 KVA – prova manuale |  |  |  |  |
| 1.1.2 | n. 1 G.E. 1600 KVA – prova con scambio (trimestrale) |  |  |  |  |
| 1.1.3 | n. 1 G.E. 500 KVA Curva Sud – prova manuale |  |  |  |  |
| 1.1.4 | n. 1 G.E. 500 KVA Curva Sud – prova con scambio (trimestrale) |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Prova UPS 110 Vcc Cabina Principale Curva Sud |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Controllo operatività UPS da 300 KVA Curva Sud |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Prova con erogazione UPS da 300 KVA Curva Sud (trimestrale) |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Controllo operatività UPS da 120 KVA Curva Sud |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Prova con erogazione UPS da 120 KVA Curva Sud (trimestrale) |  |  |  |  |

| Cod. | Verifica | Ora della verifica | Esito (*) |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N |  |
| 1.1.10 | Prova UPS 110 Vcc Curva Sud |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Prova lampade Exit Cabina elettrica Curva Sud (mensile) |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Controllo lampade Exit (funzionamento led, integrità lampade, ecc) cabina elettrica Curva sud |  |  |  |  |
| 1.1.13 | n. 1 G.E. 500 KVA Curva Nord – prova manuale |  |  |  |  |
| 1.1.14 | n. 1 G.E. 500 KVA Curva Nord – prova con scambio (trimestrale) |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Controllo operatività UPS da 300 KVA Curva Nord |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Prova con erogazione UPS da 300 KVA Curva Nord (trimestrale) |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Controllo operatività UPS da 250 KVA Curva Nord |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Prova con erogazione UPS da 250 KVA Curva Nord (trimestrale) |  |  |  |  |

| Cod. | Verifica | Ora della verifica | Esito (*) |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N |  |
| 1.1.19 | Controllo operatività UPS da 120 KVA Curva Nord |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Prova con erogazione UPS da 120 KVA Curva Nord (trimestrale) |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Prova UPS 110 Vcc Curva Nord |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Prova lampade Exit Cabina elettrica Curva Nord (mensile) |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Controllo lampade Exit (funzionamento led, integrità lampade, ecc) cabina elettrica Curva Nord |  |  |  |  |

(*) Indicare esito della verifica (P se Positiva o N se Negativa)

NOTE:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________