2.3) Dispositivi di allarme ottici ed acustici

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. |  | Ott. |  |  | Nov. |  | Dic. |  | Gen. |  | Feb. |  | Mar. |  | Apr. |  | Mag. |  | Giu. |  | Lug. |  | Ago. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Verifica del corretto fissaggio meccanico | Cod. Rapporto di verifica M-AN-2.3a Quindicinale (con verifiche settimanali) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Verifica del regolare funzionamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Verifica dell'efficienza dell'alimentatore e dello stato di carica delle batterie | Cod. Rapporto di verifica M-AN-2.3b Mensile D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n D.n | Data |  |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.3.4 | Verifica dello stato dell'efficienza delle sirene |  | Data |  |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |