6.6) Pompe a trasmissione diretta

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6.1 | Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti motore e loro lubrificazione | Cod. Rapporto di verifica Mensile Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 6.6.2 | Controllo corsetteria e serraggio connessioni | Cod. Rapporto di verifica Mensile Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa

| 6.6.3 | Verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite di acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | Cod. Rapporto di verifica Cod. Rapporto di verifica Bimestrale Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 6.6.4 | Misura assorbimento motore con trascrizione dei valori su registro | Cod. Rapporto di verifica Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |
| 6.6.5 | Controllo corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | Cod. Rapporto di verifica Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |