6.7) Pompe ad accoppiamento tramite giunto

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7.1 | Verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite di acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | Cod. Rapporto di verifica Bimestrale Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 6.7.2 | Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti pompa e loro lubrificazione | Cod. Rapporto di verifica Bimestrale Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 6.7.3 | Controllo della efficienza del giunto elastico di accoppiamento e del corretto lineamento pompa - motore | Cod. Rapporto di verifica Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 6.7.4 | Controllo corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | Cod. Rapporto di verifica Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa