1.2) Bruciatore a combustibile gassoso

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Sostituzione degli ugelli | Cod. Rapporto di verifica Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Verifica dei collegamenti elettrici |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Verifica centratura |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | #### Verifica corretto funzionamento del dispositivo fiamma pilota termocoppia di sicurezza |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | #### Pulitura ventola e dispositivo a termocoppia o a ionizazione |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | #### Prova di avviamento del bruciatore con verifica della portata e della pressione di alimentazione del gas nonché della corretta esecuzione del ciclo di avviamento |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | #### Controllo del dispositivo di sicurezza e controllo passaggio gas | Cod. Rapporto di verifica Due l’anno Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.8 | Controllo ugelli previo smontaggio, pulitura e successivo rimontaggio degli stessi e verifica delle corrispondenze delle dimensioni con il libretto di centrale/impianto | Cod. Rapporto di verifica Trimestrale Doc n. Doc n. Doc n. | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |
| 1.2.9 | Lubrificazione delle parti rotanti e pulitura esterna del bruciatore con conseguente copertura dello stesso con telo plastico protettivo | Cod. Rapporto di verifica Annuale Doc n |  |  |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |
| 1.2.10 | #### Controllo testa di combustione con eventuale pulitura e disincrostazione |  |  |  |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |

NOTE: