2.1) Gruppo elettrogeno

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Settembre |  | Ottobre |  | Novembre |  | Dicembre |  | Gennaio |  | Febbraio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Avviamento manuale del G.E., simulando anche la mancanza di rete e farlo ruotare per circa 1 h | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.1-a Mensile Doc n. Doc.n. Doc.n. Doc.n. Doc.n. Doc.n. | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 2.1.2 | Controllare il livello elettrolito batterie | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.1-a Mensile Doc n Doc n Doc.n Doc.n. Doc.n Doc.n | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.1.3 | Controllare il livello olio coppa motore |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.1.4 | Controllare il livello acqua del radiatore |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.1.5 | Controllare la tensione delle cinghie ventilatore |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.1.6 | Controllare livello carburante (dopo 8h esercizio) | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.1-d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | #### Sostituire olio coppa motore e filtro olio (istruzione costr.) | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.1-e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa

OPERAZIONI CON PERIODICITA’ INFERIORE AL SEMESTRALE – I SEMESTRE

###### OPERAZIONI CON PERIODICITA’ INFERIORE AL SEMESTRALE – II SEMESTRE

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Avviamento manuale del G.E., simulando anche la mancanza di rete e farlo ruotare per circa 1 h | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.1-a Mensile Doc n. Doc.n. Doc.n. Doc.n. Doc.n. Doc.n. | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 2.1.2 | Controllare il livello elettrolito batterie | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.1-a Mensile Doc n Doc n Doc.n Doc.n. Doc.n Doc.n | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.1.3 | Controllare il livello olio coppa motore |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.1.4 | Controllare il livello acqua del radiatore |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.1.5 | Controllare la tensione delle cinghie ventilatore |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.1.6 | Controllare livello carburante (dopo 8h esercizio) | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.1-d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | #### Sostituire olio coppa motore e filtro olio (istruzione costr.) | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.1-e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OPERAZIONI CON PERIODICITA’ UGUALE O SUPERIORE AL SEMESTRALE

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.8 | Controllare lo stato di serraggio delle bullonerie elettriche e meccaniche | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.1-b Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Controllare lo stato d’uso della tubazione di scappamento e del silenziatore |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | #### Controllare lo stato di pulizia del filtro dell’aria |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Controllare le condizioni dei quadri elettrici nel loro complesso (interruttori, contattori, morsettiere, etc.) | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.1-c Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Verificare lo stato di isolamento dei cavi |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Verificare l’efficienza dell’impianto di messa a terra nel suo complesso |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |