2.4) Cabina MT/BT

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Settembre |  | Ottobre |  | Novembre |  | Dicembre |  | Gennaio |  | Febbraio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Controllo della temperatura segnalata dalla centralina elettronica del trasformatore | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.4a Quindicinale D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 2.4.2 | Controllo livello olio interruttore HT e di tipo VR (pressione gas se in SFG) | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.4b Mensile Doc n Doc n Doc.n Doc.n Doc.n Doc.n | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.4.3 | Controllo dell’efficienza dei segnali d’allarme della centralina elettronica del trasformatore |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.4.4 | Verifica efficienza e forzatura allarmi |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.4.5 | Prova di funzionamento degli interruttori motorizzati dei quadri MT/BT |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.4.6 | Verificare efficienza lampade di emergenza |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.4.7 | #### Verifica efficienza estintore | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.4c Trimestrale Doc n. Doc n. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa

OPERAZIONI CON PERIODICITA’ INFERIORE AL SEMESTRALE – I SEMESTRE

###### OPERAZIONI CON PERIODICITA’ INFERIORE AL SEMESTRALE – II SEMESTRE

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Controllo della temperatura segnalata dalla centralina elettronica del trasformatore | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.4a Quindicinale D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. D.n. | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 2.4.2 | Controllo livello olio interruttore HT e di tipo VR (pressione gas se in SFG) | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.4b Mensile Doc n Doc n Doc.n Doc.n Doc.n Doc.n | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.4.3 | Controllo dell’efficienza dei segnali d’allarme della centralina elettronica del trasformatore |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.4.4 | Verifica efficienza e forzatura allarmi |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.4.5 | Prova di funzionamento degli interruttori motorizzati dei quadri MT/BT |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.4.6 | Verificare efficienza lampade di emergenza |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 2.4.7 | #### Verifica efficienza estintore | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.4c Trimestrale Doc n. Doc n. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

###### OPERAZIONI CON PERIODICITA’ UGUALE O SUPERIORE AL SEMESTRALE

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.8 | Controllo del serraggio dei bulloni di ancoraggio cavi e sbarre di rame (Q MT – Q BT) | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.4d Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | Controllo del serraggio delle pinze dei sezionatori MT |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.4.10 | #### Grassaggio di tutti i meccanismi di rotazione e degli interblocchi meccanici |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.4.11 | Misura della resistenza di terra degli appositi picchetti dispersori |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.4.12 | Verifica a vista dell’impianto di terra | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.4e Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.13 | Verifica dell’efficienza dell’impianto di messa a terra nel suo complesso |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.14 | Verifica delle piastre di terra e serraggio bulloni |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.15 | Verifica stato isolamento cavi |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.16 | Controllo delle condizioni di pulizia dei quadri elettrici nel suo complesso (interruttori, contattori, morsettiere, etc.) |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |