2.5) Impianto elettrico – Quadro generale BT

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.5 a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa

SEZIONATORI

INTERRUTTORI

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.3 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.5 a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Prova di intervento dell’eventuale dispositivo differenziale |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | #### Verifica interblocchi |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

STRUMENTI DI MISURA

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.7 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.5 a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.8 | Controllo corretto azzeramento |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.9 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.10 | #### Controllo efficienza commutatori e trasformatori di misura |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

FUSIBILI

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.11 | Verifica integrità | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.5 a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.12 | Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta (almeno 3 per tipo e portata) |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

PROTEZIONI DI CIRCUITO

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.13 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.5 a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.14 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.15 | Verifica taratura con trascrizione dei valori sul registro |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.16 | #### Controllo segnalazioni di allarme, di inserzione e disinserzione utenza |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.17 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.5 a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.18 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.19 | Controllo rumorosità |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.20 | #### Verifica efficienza contatti fissi e mobili |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

TELERUTTORI

RELE’ AUSILIARI

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.21 | Controllo integrità ed efficienza | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.5 a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.22 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

SEGNALATORI

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.23 | Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.5 b Mensile Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 2.5.24 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.5 a Semestrale Doc n. Doc n. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.25 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

TRASFORMATORI AUSILIARI

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.26 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.5 a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.27 | Verifica tensioni ingresso/uscita |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.28 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

SEZIONE ALLARMI

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.29 | Prova con intervento forzato degli allarmi di macchina | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.5 a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.30 | Verifica degli allarmi sul quadro |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.31 | #### Verifica di avviamento eventuale macchina di riserva |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.32 | #### Verifica trasmissione allarmi a distanza |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

SCHEMA ELETTRICO

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.33 | Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche | Cod. Rapporto di verifica M-EL-2.5 a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.5.34 | Eventuale aggiornamento dell’elaborato con e modifiche riscontrate in fase di verifica |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |