3.2) Compressore semiermetico

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Controllo giunto tra motore e compressore | Cod. Rapporto di verifica M-GF-3.2-c Annuale Doc n | Data | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Misura delle vibrazioni del basamento con trascrizioni dati su registro |  | Data | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Verifica efficienza ed eventuale ritaratura delle apparecchiature di controllo, di regolazione e di sicurezza, (pressostati, termostati, flussostati), con trascrizione dei valori di intervento su registro. | Cod. Rapporto di verifica GF_3.2-a Mensile Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 3.2.4 | Verifica del livello olio |  | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.5 | Controllo delle morsettiere e misura con trascrizione dei valori sul registro dell’assorbimento del compressore a pieno carico e della resistenza preriscaldamento carter olio | Cod. Rapporto di verifica M-GF-3.2-b Trimestrale Doc n Doc n Doc n Doc n | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |
| 3.2.6 | Sostituzione intera carica olio con relativo filtro | Cod. Rapporto di verifica M-GF-3.2-c Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | #### Controllo testa di combustione con eventuale pulitura e disincrostazione | Cod. Rapporto di verifica M-GF-3.2-c Annuale Doc n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma |  |  |