7.3) Batteria ad acqua di post-riscaldamento da canale

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1 | Controllo scambio termico acqua-aria con trascrizione dei valori su registro | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.3-a Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | Pulizia meccanica con spazzolatura delle alette dei circuiti lato aria | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.3-b Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 | Verifica efficienza delle valvole di intercettazione acqua | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.3-b Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.4 | Controllo ed eventuale disincrostazione meccanica o trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato acqua | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.3-c Quando necessario Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa