7.4) Batteria elettrica di post-riscaldamento da canale

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.1 | Misura assorbimento elettrico e livello di isolamento con trascrizione del valore su registro | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.4-a Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Controllo efficienza e verifica funzionale tramite inserzione manuale ed automatica | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.4-b Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.3 | Pulizia degli elementi riscaldanti | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.4-b Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.4 | Prova di intervento e verifica del valore di taratura del termostato di sicurezza con trascrizione del valore stesso su registro | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.4-b Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa